## 1包
报价单（TGJA-WZ-202402）1包
序号 | 物料描述 | 型号规格 | 单位 | 数量 | *单价 （元） | *合价 （元） | *税率 | *到货日期 | 子项 | 备注
1 | 有源滤波装置 | NCH-APF/4-150/4LR，具体见有源滤波装置装配及接线示意图 | 套 | 2 |  |  |  |  | 电控-金冠铜业项目 | 见附件清单
合计（总价）
说明 1、带*号为必填项； 2、报价为含税含运费价，送货至安徽省铜陵市建安电控设备厂指定位置； 3、除签名外要求一律打印，手写无效 ； 4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ； 5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。 6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。 7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。 8、密封报价单装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部黄赟18656211500收（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）； 9、合同签订后，货到验收合格，报销入账履行相关财务手续后，三个月内付90%，余款10%作为质保金，质保金一年后支付。
投标人单位（公章） | [6 empty] | 法定代表人或授权代理人：
电话：
邮箱：

## 2包
报价单（TGJA-WZ-202402）2包
序号 | 物料描述 | 型号规格 | 单位 | 数量 | *单价 （元） | *合价 （元） | *税率 | *到货日期 | 子项 | 备注
1 | 电梯和消防末端双切箱 | 具备消防资质，具体见铜陵智慧控制中心图纸 | 台 | 5 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目项目 | 见附件清单
2 | 消防应急照明配电箱ALE1～3 | 具备消防资质，具体见铜陵智慧控制中心图纸 | 台 | 3 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目项目 | 见附件清单
3 | 消防控制室电控箱AT1102 | 具备消防资质，具体见铜陵智慧控制中心图纸 | 台 | 1 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目项目 | 见附件清单
4 | 消防风机电控箱AT1101,AT1103 | 具备消防资质，具体见铜陵智慧控制中心图纸 | 台 | 2 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目项目 | 见附件清单
5 | 应急照明控制器 | 1800*600*600立柜式，19寸液晶显示器 | 台 | 1 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目项目 | 见附件清单
合计（总价）
说明 1、带*号为必填项； 2、报价为含税含运费价，送货至安徽省铜陵市建安电控设备厂指定位置； 3、除签名外要求一律打印，手写无效 ； 4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ； 5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。 6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。 7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。 8、密封报价单装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部黄赟18656211500收（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）； 9、合同签订后，货到验收合格，报销入账履行相关财务手续后，三个月内付90%，余款10%作为质保金，质保金一年后支付。
投标人单位（公章） | [6 empty] | 法定代表人或授权代理人：
电话：
邮箱：

## 3包
报价单（TGJA-WZ-202402）3包
序号 | 物料描述 | 型号规格 | 单位 | 数量 | *单价 （元） | *合价 （元） | *税率 | *到货日期 | 子项 | 备注
1 | 矿用配电装置 | 成套，KYDZ-1型，具体见庐江矿业290m--345m中段技术协议及图纸 | 台 | 16 |  |  |  |  | 电控-庐江矿业项目 | 见附件清单
2 | 矿用配电装置 | 成套，KDC1(G)-05，具体见庐江矿业290m--345m中段技术协议及图纸 | 台 | 4 |  |  |  |  | 电控-庐江矿业项目 | 见附件清单
合计（总价）
说明 1、带*号为必填项； 2、报价为含税含运费价，送货至安徽省铜陵市建安电控设备厂指定位置； 3、除签名外要求一律打印，手写无效 ； 4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ； 5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。 6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。 7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。 8、密封报价单装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部黄赟18656211500收（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）； 9、合同签订后，货到验收合格，报销入账履行相关财务手续后，三个月内付90%，余款10%作为质保金，质保金一年后支付。
投标人单位（公章） | [6 empty] | 法定代表人或授权代理人：
电话：
邮箱：